寒假期间昌平校区分区域停电时间表

| 序号 | 停电配电室 | 停电日期 | 时间 | 停电区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区配电室 | 1月28日 （周三） | 8:00～18:00 | 家属区1～12号楼；锅炉房；国际交流中心；学生公寓菊园一号楼；校医院；幼儿园；食堂库房；运输服务中心；洗衣房；绿化部。 |
| 2 | 南区配电室 | 1月29日 （周四） | 8:00～18:00 | 学生公寓梅园二号、竹园三号、兰园三号、四号楼；办公楼及地下室；法渊阁及中央空调配电柜；格物楼；风雨操场、游泳池、泵房。 |
| 3 | 西区配电室 | 1月30日 （周五） | 8:00～18:00 | 端升楼中央空调机房、厚德楼、致公楼、明法楼、环形阶梯室；学生活动中心；礼堂。 |
| 4 | 逸夫楼配电室 | 1月31日至2月2日 | 8:00～18:00 | 竖井配电柜、中央空调配电柜。 |